УТВЕРЖДАЮ

Глава Ширинского сельсовета

____________Ю. С. Ковалев

«__» _____________2018 г.

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели имущества

| N п/п | Наименование | Еди- ница изме- рения | балансовая стоимость (руб.) | количество | Местонахождения (установки) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Насосная станция первого водоподъема (Водонапорная башня МКК) | шт | 196600,00 | 1 | территория МКК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Щетинина,151 |
| 2 | Сооружение водозабора №1 | шт | 307008,00 | 1 | водонапорная башня №1 | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Свердлова строение 30а |
| 3 | Сооружение водозабора №2 | шт | 102336,00 | 1 | водонапорная башня №2 | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Профсоюзная строение 29 а |
| 4 | Водопроводные сети | км | 886862,00 | 12,283 | с.Шира | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Щетинина,151 |
| 5 | Сооружение скважины водозабора №1 | шт | 211629,00 | 1 | водозабор №1 | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Свердлова строение 30 а |
| 6 | Сооружение скважины водозабора № 2 | шт | 130529,00 | 1 | водозабор №2 | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Профсоюзная строение 29 а |
| 7 | Резервуар с тремя артезианскими скважинами | шт | 30000,00 | 1 | территория МКК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Щетинина,151 |
| 8 | Станции управления СУиЗ "Лоцман" | шт | 25690,00 | 1 | 1 водозабор | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Свердлова строение 30 а |
| 9 | Насос ЭЦВ 10-65-110 Q=55-75 куб. м\ч Н=110м | шт | 17000,00 | 1 | территория МКК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Щетинина,151 |
| 10 | Насос ЭЦВ 10-65-110 Q=55-75 куб. м\ч Н=123 76 м | шт | 88500,00 | 1 | 1 водозабор | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Свердлова строение 30 а |
| 11 | Насос ЭЦВ 10-63-110 Q=55-75 куб. м\ч Н=123 76 м | шт | 80800,00 | 1 | 1 водозабор | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Свердлова строение 30 а |
| 12 | Насос ЭЦВ 8-25-140 Q=55-75 куб. м\ч Н=123 76 м (в том числе станция управления СУЗ-40) | шт | 34377,00 | 1 | 2 водозабор | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Профсоюзная строение 29 а |
| 13 | Насос ЭЦВ 10-63-110 2007 г. (в том числе станция управления СУЗ-40) | шт | 25000,00 | 1 | территория МКК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул. Щетинина,151 |
| 14 | Сооружение водозабора "ПМК" ул. Линейная | шт | 0,00 | 1 | водозабор ПМК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Линейная |
| 15 | Сооружение скважины "ПМК" ул. Линейная | шт | 0,00 | 1 | водозабор ПМК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Линейная |
| 16 | Водопроводные сети водозабора ПМК | км. | 0,00 | 1,7 | водозабор ПМК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Линейная |
| 17 | Насос ЭЦВ 6-16-110 | шт | 0,00 | 1 | водозабор ПМК | РХ, Ширинский район с.Шира, ул.Линейная |
| 18 | Наружние сети центральной части с. Шира (микрорайон Стадион) | м |  |  | 4926 | 1 водозабор |
| 19 | Водопроводные колодцы | шт |  |  | 98 | Наружние сети центральной части с. Шира (микрорайон Стадион) |
| 20 | Пожарные гидранты | шт |  |  | 20 | Наружние сети центральной части с. Шира (микрорайон Стадион) |