УТВЕРЖДАЮ

Глава Ширинского сельсовета

____________Ю. С. Ковалев

«__» _____________2018 г.

Перечень объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели имущества

| № п/п | Наименование объекта | Балансовая стоимость в (тыс. руб.) | Место нахождения имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание административно-лабораторного корпуса | 483,6 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 2 | Котельная | 1000,00 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 3 | Гараж | 774,6 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 4 | Шкаф управления | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 5 | Пускатели | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 6 | Двигатель 22/1500 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 7 | Насос консольный К-80-50-200 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 8 | Насос консольный К-80-50-200 | 16,7 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 9 | Двигатель 15/3000 | 1,7 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 10 | Насос консольный К-80-50-200 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 11 | Котел водогрейный КВр-0,8 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 12 | Вентилятор поддува – 1 шт | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 13 | Насос СМ 150-125-315/4 | 38,90 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 14 | Труба | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 15 | Здание хлораторной | 170,6 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 16 | Сооружения песколовки | 452,3 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 17 | Сооружения первичного отстойника | 1147,3 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 18 | Сооружения вторичного отстойника | 734 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 19 | Здание биофильтров | 5057,3 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 20 | Биофильтр 1 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 21 | Биофильтр 2 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 22 | Приемный бункер | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 23 | Сооружение иловых площадок | 155,6 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 24 | Станция перекачки ила (КНС 3) | 158,6 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 25 | Здание насосной станции (КНС 1) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 26 | Двигатель 18/1000 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 27 | Насос СМ-150-125-315 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 28 | Двигатель 30/1500 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 29 | Шкаф управления | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 30 | Станция управления ЩТ 580 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 31 | Щит электрический | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 32 | Станция перекачки дренажных вод (КНС 2) | 913,8 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 33 | Насос К-80-50-200 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 34 | Щит электрический | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 35 | Щит распределительный | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 36 | Поселковый самотечный коллектор (протяженность - 7152,6 м.) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, ул. 50 лет ВЛКСМ. |
| 37 | Поселковый напорный коллектор (протяженность - 1600,0 м) | 56,3 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Королева, ул. Павлова |
| 38 | Трубопровод технологический (иловые поля-КНС 2) | 2015,9 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 39 | Трубопровод технологический (КНС 2 до приемной камеры) | 157 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 40 | Трубопровод технологический (от конторы и гаража в КНС) | 22,7 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 41 | Теплосети (протяженность - 0,35 км) | 505,8 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 42 | Канализационные колодцы (102 шт) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира |
| 43 | Иловые колодцы (5 шт) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 44 | Водопроводные колодцы (6 шт) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 45 | Тепловые колодцы (4 шт) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 46 | Открытый бетонный лоток (протяженностью 0,044 км.) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 47 | Водопроводные сети (протяженностью - 0,34 км) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 48 | Здание водозабора | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 49 | Емкость в водонапорной башне 25 куб | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 50 | Скважина артезианская | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 51 | Сооружение насосной станции МКК (КНС 4) | 376,1 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 52 | Насос СМ-150-125-315 (2 шт) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина. 151 |
| 53 | Щит управления | 0 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 54 | Щит управления ШМП 34 | 0 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 55 | Щит электрический | 0 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 56 | Отстойник МКК | 0 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 57 | Здание хлораторной МКК | 0 | РХ, Шириский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 58 | Самотечный коллектор МКК (протяженность - 1830,3 м.) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира |
| 59 | Напорный коллектор МКК (протяженность - 750 м.) | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира |
| 60 | Освещение территории | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 61 | Ограждение территории бетонное | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 62 | Ограждение территории деревянное | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 63 | Трубопровод сброса с песколовки и отстойников | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 64 | Водяной канал распределения воды на горе | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 65 | Приемная камера 1 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |
| 66 | Приемная камера 2 | 0 | РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Павлова, 2Б |