УТВЕРЖДАЮ

Глава Ширинского сельсовета

____________Ю. С. Ковалев

«__» _____________2018 г.

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели имущества

| № п/п | Наименование | ед.измерения | балансовая стоимость (руб.) | Остаточ-ная стоимость (руб.) | кол-во | местонахождение(установки) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКК (главный корпус с котельной) | шт. | 3190000,00 | 1602027,33 | 1 | котельная МКК № 4 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 2 | Котельная установка КЕ 10-14 7,27 МВт 1,3 Мпа 194С Котел №3 | шт. | 1662000,00 | 1098995,29 | 1 | в здании котельной | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 3 | Котел КЕ 10-14 7,27 Мпа 194 КС Котел №2 | шт. | 3040000,00 | 2217495,34 | 1 | в здании котельной | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 4 | Насос Д200/36 с эл,д 18/1500 об | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 5 | фильтр ХВО 1,0- | шт. | 31 666,67 | 0,00 | 1 | котельная МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 6 | фильтр ХВО 1,0- | шт. | 31 666,67 | 0,00 | 1 | котельная МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 7 | Забрасыватель ЗП 600 | шт. | 130000,00 | 130000,00 | 1 | котельная МКК №4 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 8 | Электродвигатель 75 кВт 1000 об.мин | шт. | 44000,00 | 0,00 | 1 | Дымосос ДН 12,5 котла 3 2-й э\дв. Находится в токарном цехе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 9 | Эл.двигатель 30 кВт 3000 об | шт. | 27000,00 | 0,00 | 1 | насос ЦНСГ 38/1760№1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 10 | Эл.двигатель 1500 об. , N 18 кВт | шт. | 34000,00 | 0,00 | 1 | Насос Х65 на охлаждение решетки | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 11 | Эл.двигатель N 37 кВт 3000 об | шт. | 5000,00 | 0,00 | 1 | Насос ЦНСГ №3 отм.0,0 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 12 | Забрасыватель ЗП 6005200 кг/ч | шт. | 32000,00 | 0,00 | 1 | На ПМЗ 600 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 13 | Забрасыватель ЗП 6005200 кг/ч | шт. | 32000,00 | 0,00 | 1 | На ПМЗ 600 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 14 | Насос К-80-50-200 центробежный консольный 50 кум. м/ч Н=50м, 3000 об. | шт. | 5000,00 | 0,00 | 1 | Второй подъем установлен в подвале котельной | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 15 | Насос ЦНСГ 38/176, секционный Q=38 куб. м/ч Н=176 м, n=3000 об.мин. | шт. | 22000,00 | 0,00 | 2 | питательный насос №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 16 | Насос Д200/36 центробежный 200 куб.м/ч Н=96 м, 1500 об./мин 37 к Вт | шт. | 32000,00 | 0,00 | 1 | Сетевой насос №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 17 | Насос Д200/36 центробежный 200 куб.м/ч Н=96 м, 1500 об./мин 37 к Вт | шт. | 32000,00 | 0,00 | 1 | Сетевой насос №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 18 | Насос Х-65-50-125 солевой,=23 куб.м/ч Н=17 м, 3000 об. 5,5кВт | шт. | 14 000,00 | 0,00 | 1 | Солевой насос, крепкого раствора №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 19 | Насос Х-65-50-125 солевой,=23 куб.м/ч Н=17 м, 3000 об. 5,5кВт | шт. | 14 000,00 | 0,00 | 1 | Солевой насос, крепкого раствора №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 20 | Насос Х-65-50-125 Д солевой,=23 куб.м/ч Н=17 м, 3000 об. 5,5кВт | шт. | 25 000,00 | 0,00 | 1 | система охлаждения решетки котла | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 21 | Натрий катионитовый фильтр 2 шт ФМПа !-1,5 -0,6 1 уров. 20 куб. м\ч | шт. | 23 500,00 | 0,00 | 1 | Первый ступень | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 22 | Натрий катионитовый фильтр 2 шт ФМПа !-1,5 -0,6 1 уров. 20 куб. м\ч | шт. | 23 500,00 | 0,00 | 1 | Первый ступень | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 23 | Натрий катионитовый фильтр 2 шт ФМПа !-1,5 -0,6 1 уров. 50 куб. м\ч | шт. | 16 000,00 | 0,00 | 1 | Вторая ступень | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 24 | Фильтр ХВО 1,5 | шт. | 31 666,67 | 0,00 | 1 | не смонитированы добавить 2 фильттра Ду 1000 мм | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 25 | Фильтр ХВО 1,5 | шт. | 31 666,67 | 0,00 | 1 |  |  |
| 26 | Фильтр ХВО 1,5 | шт. | 31 666,67 | 0,00 | 1 |  |  |
| 27 | Резервуар Л4 В 16 стальной, эмалированный ,горизонтальный V=16 | шт. | 90 666,67 | 0,00 | 1 | 1 емкость сборный бак охлаждения ОУР-в котельной 2 емкости под конденсат на улице | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 28 | Резервуар Л4 В 16 стальной , эмалированный ,горизонтальный V=16 | шт. | 90 666,67 | 0,00 | 1 |  |  |
| 29 | Резервуар Л4 В 16 стальной , эмалированный ,горизонтальный V=16 | шт. | 90 666,67 | 0,00 | 1 |  |  |
| 30 | Ленточный конвейер ,500 мм. Лента 60 т/ч | шт. | 42 000,00 | 0,00 | 1 | на 2 этаже Длина 90 м | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 31 | Растворосмеситель | шт. | 4 000,00 | 0,00 | 1 | в холодном складе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 32 | Расходометр 7Кви Ду-100 | шт. | 13 000,00 |  | 1 | на ХВС установлен в помещ.ХВО | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 33 | Дымосос Д12 сэл.двигателем 55*1000 9000 куб.м/ч. Р=4870 Па КПД =85% | шт. | 236 000,00 | 147 499,85 | 1 | на котле № 2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 34 | Трансформатор сварочный ТДМ-250 I= 250А | шт. | 46 000,00 | 30 478,75 | 1 | в сварочном цехе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 35 | Щит ОЩВ -12 | шт. | 14 000,00 | 0,00 | 1 | в цехе котельной | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 36 | Тепловые сети ( 4431 м.) | м. | 0,00 | 0,00 | 1 | с.Шира | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Мелиораторов, ул. Заводская, ул. Щетинина (протяженность в однотрубном исполнении ) |
| 37 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | шт. | 82500,00 | 44250,06 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 38 | Насос ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 51800,00 | 47195,52 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 39 | Дымосос | шт. | 230000,00 | 0 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 40 | Частотный преобразователь Веспер Е2-8300-075Н 5 кВт 380В | шт. | 201060,00 | 184305,00 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 41 | Ролики конвейерные | шт. | 75750,00 | 0 | 50 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 42 | Ролики конвейерные 102*600 подш 204 | шт. | 24600,00 | 0 | 12 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 43 | Ролики конвейерные 127*250 подш 204 | шт. | 13680,00 | 0 | 8 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 44 | Ролики дефекторные 127*150 подш 204 одностороннее крепление | шт. | 33984,00 | 0 | 16 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 45 | Лента конвейерная 2Л-500-4-ТК 200 3*1 РБ | шт. | 296100,00 | 0 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 46 | Здание котельной № 1 | шт. | 1 307 611,00 | 692 998,45 | 1 | с.Шира | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 47 | Здание гаража для трактора ДТ -75 | шт. | 6 783,00 | 0,00 | 1 | Котельная №1 снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 48 | Котел паровой КЕ 4-14 С № 1 Р=13 кгс /к В см 4т/час , V= 4,9 куб.м. | шт. | 147 600,00 | 79 827,00 | 1 | Котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 49 | Котел паровой КЕ 4-14 С № 1 Р=13 кгс /к В см 4т/час , V= 4,9 куб.м. | шт. | 147 600,00 | 79 827,00 | 1 | Котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 50 | Котел паровой ДКВР 4-13 С № 1 Р=13 кгс /к В см 4т/час , V= 4,9 куб.м. | шт. | 643989,10 | 345528,28 | 1 | Котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 51 | Вариатор ПМЗ №3 | шт. | 11 366,66 | 0,00 | 1 | Котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 52 | Забрасыватель ЗП-600 ширина600 мм, 5300 кг/ч | шт. | 9 350,00 | 0,00 | 1 | Котельная №1 котел №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 53 | Емкость аккумуляторная V=60 куб.м. | шт. | 279006,86 | 279006,86 | 1 | котельная №1 снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 54 | Паронагреватель 630 ПП 1-53-7-2 | шт. | 33 530,00 | 0,00 | 1 | Котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 55 | Подогреватель ПП 1-53-0,7-2 в комп с 2-мя подогр. 2шт S=53,9 кв.м. 9,2 Гкал/ч Р=0,7 Мпа | шт. | 891 400,00 | 579 492,77 | 2 | котельная №1 на 2 этаже в монтаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 56 | Солевая яма 5,4 куб.м. | шт. | 27 314,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 57 | Солевая яма 4,3куб.м. | шт. | 160 974,00 | 35 815,96 | 1 | котельная №1 снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 58 | Указатель уровня №6 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 59 | Указатель уровня №6 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 60 | Указатель уровня №6 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 61 | Компрессор К-1,Р=10 Мпа | шт. | 10 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 62 | Вентилятор СВМ -5М (радиатор отопительный) | шт. | 6 500,00 | 0,00 | 1 | котельная № 1 на этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 63 | Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 с двиг. 4 кВт 3000 | шт. | 8 000,00 | 0,00 | 1 | котельная № 1 на этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 64 | Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 с двиг. 4 кВт 3000 | шт. | 8 000,00 | 0,00 | 1 | котельная № 1 на этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 65 | Экономайзер ЭБ -2-142 -И S=141,6 кв.м. | шт. | 14 930,00 | 0,00 | 1 | котельная № 1 на 2 этаже, котел №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 66 | Экономайзер ЭБ -2-142 -И S=141,6 кв.м. | шт. | 37 500,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже котел №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 67 | Экономайзер ЭБ -2-142 -И S=141,6 кв.м. | шт. | 18 900,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже котел №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 68 | Дробилка ДО-1 , 1-30 т/ч, фракция -о-40 | шт. | 13 200,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 тракт топливоподачи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 69 | Трубопровод технологический | шт. | 38 586,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 1 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 70 | Циклон ЦН -15-500*4 СП №1 0,784 кв.м. | шт. | 111 000,00 | 82 633,18 | 1 | котельная №1 котел №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 71 | Отстойники | шт. | 1027548,00 | 1027548,00 | 2 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 72 | Борова | шт. | 0,00 | 0,00 | 3 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 73 | Вентиляция поддува котлов | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 74 | Углеподача | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 75 | Циклон ЦН -15-500*4 СП №3 S=0,784 кв.м. 7000 куб.м. 11300 куб.м/ч V=1,1 куб.м. | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 котел 3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 76 | Шкаф управления КиПа | шт. | 0,00 | 0,00 | 3 | котельная №1 1 этаж за каждым котлом | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 77 | Электрический щит | шт. | 0,00 | 0,00 | 6 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 78 | Автоматы питания | шт. | 0,00 | 0,00 | 3 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 79 | Фильтр натрий катионовый ФИПа 1-1,0-0,6 50 куб. м/ч | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 80 | Дымосос ДН -10,2-1000 №2 дв=37 кВт 13620 куб м/ч давл. =99 даПа | шт. | 90 000,00 | 74 000,00 | 1 | котельная №1 1 этаж котел №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 81 | Дымосос ДН -10,2-1000 №2 дв=37 кВт 13620 куб м/ч давл. =99 даПа | шт. | 90 000,00 | 74 000,00 | 1 | котельная №1 1 этаж котел №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 82 | Дымосос ДН-10,2-1000 дв =11 кВт n= 4,6 кВт Q =13620 | шт. | 3 471,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 1 этаж котел №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 83 | Ходовая часть 00,9401,035-06 к ДН 10 с 15 л Двиг.37/1000 | шт. | 72 053,00 | 58 042,70 | 1 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 84 | Ходовая часть 00,9401,035-06 к ДН 10 с 15 л Двиг.37/1000 | шт. | 72 053,20 | 58 042,70 | 1 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 85 | Комплект теплосчетчика Элькора С | шт. | 65 210,00 | 49 269,68 | 1 | котельная №1 1 этаж | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 86 | Насос конденсатный КМ 80 65 вых 165 колеса 50 куб м/ч 38м | шт. | 21 451,57 | 0,00 | 1 | котельная №1 1 этаж конденсатный | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 87 | Канат 16,5 ГОСТ 2688-80 | шт. | 56400,00 | 0 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 88 | Насос (подпитки теплотрассы) К-80-50-200,Q=50 куб.м/ч h=50мn=3000 об.мин. | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 1 этаж крепкого раствора соли | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 89 | Эл.двигатель 15/3000 | шт. | 5 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 подпитка 1 насос | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 90 | Эл.двигатель 55/1500 | шт. | 45 000,00 | 0,00 | 2 | котельная №1 на 2 сетевом насосе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 91 | Эл.двигатель 55/1500 | шт. | 25 220,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 1 сетевом насосе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 92 | Насос Х-65-50-1254 ДС | шт. | 55020,00 | 52269,00 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 93 | Эл.двигат ель 1,1 кВти/1000 | шт. | 10 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на ПМЗ600 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 94 | Эл.двигатель 2,2/1000 кВт | шт. | 18 333,32 | 0,00 | 2 | котельная №1 на ПМЗ600 №1,2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 95 | Эл.двигатель 11/1000 кВт | шт. | 5 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на поддуве котла №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 96 | Эл.двигатель 37/1000 кВт | шт. | 25 348,30 | 0,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 97 | Эл.двигатель 7,5/3000 кВт | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 98 | Эл.двигатель 11/1500 кВт | шт. | 9 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на редукторе углеподачи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 99 | Эл.двигатель 30/3000 | шт. | 5 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на ЦНСГ №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 100 | Эл.двигатель 11/1000 кВт | шт. | 11 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на скрепере золоудаления | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 101 | Эл.двигатель 13кВт/1000 | шт. | 8 500,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на поддуве 2 котла | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 102 | Вариатор импульсный Т67 3,3000А | шт. | 48000,00 | 0 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 103 | Эл.двигатель 3/1500 | шт. | 4 250,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на вытяжке дробилки | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 104 | Канат (190м) | шт. | 43 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на углеподаче | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 105 | Отбойный молоток | шт. | 5 060,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 106 | Вентилятор | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 1 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 107 | Токарный станок К 16-20 П | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 108 | Наждак 3 к 677 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 109 | Станок сверлильный НС-2 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 110 | Наждак заточный | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 111 | Селеновый выпрямитель | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 112 | сварочный аппарат (электро) 315 А | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 113 | Тисы | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №1 в токарке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 114 | Шлаковый бункер V=10 куб.м. | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 2 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 115 | Насос Д320 центробежный , 320 куб.м./ч h50 м, 1500 об/минN= 72 КВт | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №1 на 1 этаже сетевые | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 116 | Редуктор золоудаления | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №1 на 1 этаже | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 117 | Насос К 80-50-200 | шт. | 46600,00 | 0 | 1 | котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 118 | Центробежный насос ЦНСТ 38-198 | шт. | 96000,00 | 96000,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 119 | Насос центробежный 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 (солевой) | шт. | 37244,34 | 37244,34 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 120 | Питательная линия котлов котельной № 1 (с элементами запорной арматуры,) | м. | 1285493,66 | 1285493,66 | 54,5 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 121 | Паровая линия (элементы трубопроводов и запорной арматуры с водоуказательными колонками в сборе 6 шт) | шт. | 610432,00 | 610432,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 122 | Насос артезианский с погружным электродвигателем ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 24745,14 | 24745,14 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 123 | Пневмомеханический забрасыватель котлов | шт. | 387239,90 | 387239,90 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 124 | Сегмент дробилки | шт. | 74908,73 | 74908,73 | 6 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 125 | Циклон ЦН 15-500 | шт. | 279690,00 | 279690,00 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 126 | Ковш подъемника (телега углеподачи) | шт. | 183343,65 | 183343,65 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 127 | Ковш 29 Еп-06.00.000-01 СБ (V-0,35 м3) (телега золоудаления) | шт. | 108434,57 | 108434,57 | 1 | котельная №1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Орловская, 42 |
| 128 | Здание котельной № 2 | шт. | 581 889,00 | 0,00 | 1 |  | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 129 | Котел стальной КВ 1,6 | шт. | 957 137,00 | 53 174,30 | 1 | Котельная № 2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 130 | Котел водогрейный КВВР 1,6 | шт. | 1430000,00 | 1430000,00 | 2 | Котельная №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 131 | Боров для дымососа | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 132 | Циклон ЦН 15-400*4 =0,5 кв.м. Q 3620-4710 куб.м/ч | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 ,снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 133 | Дымосос ДН 11,2/10000 =1120 мм, Q =19130 куб. м/ч P=1940 Па | шт. | 110 000,00 | 66 960,36 | 1 | котельная №2 , котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 134 | Дымосос ДН 12,5/10000 =1250 мм, Q =26600 куб. м/ч P=2430 Па | шт. | 87 000,00 | 29 361,40 | 1 | котельная №2 , котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 135 | Эл.двигатель 2,2 кВт/3000 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 на ВЦ №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 136 | Эл.двигатель 2,2 кВт/3000 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 на ВЦ №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 137 | Эл.двигатель 30 кВт/1500 | шт. | 18 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 на 2сетевом насосе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 138 | Эл.двигатель 30 кВт/1500 | шт. | 18 000,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 на 3сетевом насосе | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 139 | Эл.двигатель 22 кВт/1500 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 140 | Насос Д200/50 Q=200куб./ч 50 м 1500 об | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №2 на подпитке | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 141 | сварочный аппарат ВД 306УЗ,J=315А | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №2 котельный ценх | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 142 | Центробежный насос | шт. | 224706,8 | 164785,12 | 1 | Котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 143 | Датчик давления | шт. | 35488,00 | 0 | 1 | Котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 144 | Электродное реле уровня | шт. | 6960,00 | 0 | 1 | Котельная | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Профсоюзная, 31 |
| 145 | Здание котельной № 3 | шт. | 32 226,00 | 0,00 | 1 |  | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 146 | Котел КВр-0,93 №1 Q=0,93 №2 МВтV=2,2 куб.м. расх. Топл=270 кг/ч,S отоп.=9300 кв.м. | шт. | 280 000,00 | 94 497,24 | 1 | котельная №3 котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 147 | Котел КВР 0,8 Q=0,8 МВт,V=1,97 куб.м расх.топлива =267 кг/ч S отопл.=6900 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 148 | Котел водогрейный КВр-1,25 МВт (2013 август) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3, | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 149 | Боров для дымососа | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 150 | Циклон ЦН 11-400*4 Sсеч.=0,5 кв.м. Q=3620-4710 куб. м/ч | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3 снаружи | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 151 | Циклон ЦН 15-500х2УП (август 2013) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 152 | Поддувы вентилятор ВДН -2 Q=1,3-2,5 куб. м\ч Р=1200Па | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №3, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 153 | Дымосос ДН-10-2 Q=13620 куб. кв\ч Р=9900Па | шт. | 0,00 | 0,00 | 2 | котельная №3, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 154 | Дымосос Д12,5 с электродвигателем 75*1000 Q=9000 куб. м\ч Р=4870 Па КПД =85% | шт. | 236 000,00 | 0,00 | 1 | Котельная №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 155 | Насос сетевой Д 200/35 Q=200куб м\ч 35м,1500 об | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3, котельный цех | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 156 | Центробежный насос | шт. | 224706,8 | 164785,12 | 1 | Котельная №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 157 | Шкаф управления КРОК 2К-U-54-03 | шт. | 1357952,64 | 995832,00 | 1 | Котельная №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 158 | Датчик давления напорный МВS 1700 | шт. | 26800,00 | 0 | 1 | Котельная №3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 159 | Эл.двигатель 2,2 кВт\3000 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3 на поддуве котла 1 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 160 | Эл.двигатель 2,2 кВт\3000 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | котельная №3 на поддуве котла 2 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 161 | Эл.двигатель 2,2 кВт\3000 | шт. | 8 333,33 | 0,00 | 1 | котельная №3 на поддуве котла 3 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 162 | Эл.двигатель 13 к Вт/1000 | шт. | 15 965,00 | 0,00 | 1 | котельная №3 Насос Д200/35 | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Октябрьская, 69 а |
| 163 | Помещение № 27 (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 164 | Помещение № 28 (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 165 | Помещение № 29 | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 166 | Помещение № 30 (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 167 | Помещение № 31 (мех.цех) | шт. | 18 100,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 168 | Помещение № 32 (мех.цех) | шт. | 99 200,00 | 53 519,90 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 169 | Помещение № 33 (мех.цех) | шт. | 7 900,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 170 | Помещение № 34 (мех.цех) | шт. | 8 100,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 171 | Помещение № 35 (мех.цех) | шт. | 8 500,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 172 | Помещение № 36 (мех.цех) | шт. | 8 600,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 173 | Помещение № 37 (мех.цех) | шт. | 3 400,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 174 | Помещение № 38 (мех.цех) | шт. | 10 800,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 175 | Помещение № 39 (мех.цех) | шт. | 10 800,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 176 | Помещение № 40 (мех.цех) | шт. | 29 300,00 | 15 813,72 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 177 | Помещение № б\н (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 178 | Помещение № б\н (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 179 | Помещение № 41 (мех.цех) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | гаражи Территория МКК | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 |
| 180 | Склад | шт. | 68 880,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 181 | Сторожка (КПП) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 182 | Помещение 3(здание конторы) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 183 | Помещение 4(здание конторы) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 184 | Помещение 5(здание конторы) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 185 | Помещение11(здание конторы) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 186 | Помещение11 а (здание конторы) | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 187 | Гараж маленький | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 188 | Тепловые сети (13,202 км .) | км. | 1 017 467,00 | 0,00 | 13,202 | с.Шира | Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира (до последних колодцев - мест присоединения сетей потребителей до ограждения территории потребителя в случае нахождения последнего колодца на территории потребителя) |
| 189 | КАМАЗ | шт. | 250000,00 | 0 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
| 190 | ЗИЛ | шт. | 36400,00 | 0 | 1 | Территория | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Курортная, 13 |
|  | Техническое состояние имущества удовлетворительное и позволяет использовать его в соответствии с назначением. |  |  |  |  |  |  |